## Salinitas
Before Calibration
Nomor | Sampel Air | Nilai Aktual (ppm) | Sensor | [5 empty] | ADC | [5 empty] | Tegangan | [9 empty] | Summary
|  |  | Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 | Mean | Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 | Mean | Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 | Mean | Error Absolut | Error Relatif | Repeatibility | Akurasi | Sample | Nilai Aktual | Rata Rata TDS | Rata Rata ADC | Rata Rata Tegangan
1 | Sample 1 | 256 | 303 | 304 | 303 | 304 | 304 | 303.6 | 11445 | 11453 | 11448 | 11456 | 11453 | 11451 | 1.4306 | 1.4316 | 1.431 | 1.432 | 1.4316 | 1.4314 | 47.6 | 18.59% | 0.4899 | 81.41% | Sample 1 | 256 | 303.6 | 11451 | 1.4314
2 | Sample 2 | 420 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 16225 | 16218 | 16241` | 16224 | 16242 | 16227.25 | 2.0281 | 2.0273 | 2.0301 | 2.028 | 2.0303 | 2.0288 | 10 | 2.381% | 0 | 97.62% | Sample 2 | 420 | 430 | 16227.25 | 2.0288
3 | Sample 3 | 692 | 514` | 514 | 516 | 518 | 518 | 516.5 | 19042 | 19384 | 19480 | 19536 | 19560 | 19400.4 | 2.4253 | 2.423 | 2.435 | 2.442 | 2.445 | 2.4341 | 175.5 | 25.36% | 1.6583 | 74.64% | Sample 3 | 692 | 516.5 | 19400.4 | 2.4341
4 | Sample 4 | 912 | 561 | 562 | 561 | 562 | 562 | 561.6 | 21184 | 21189 | 21169 | 21199 | 21202 | 21188.6 | 2.648 | 2.6486 | 2.6461 | 2.6499 | 2.6502 | 2.6486 | 350.4 | 38.42% | 0.4899 | 61.58% | Sample 4 | 912 | 561.6 | 21188.6 | 2.6486
5 | Sample 5 | 920 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 21285 | 21287 | 21296 | 21290 | 21295 | 21290.6 | 2.6606 | 2.6609 | 2.662 | 2.6613 | 2.6619 | 2.6613 | 356 | 38.7% | 0 | 61.3% | Sample 5 | 920 | 564 | 21290.6 | 2.6613
6 | Sample 6 | 967 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 21942 | 21937 | 21939 | 21943 | 21922 | 21936.6 | 2.7427 | 2.7421 | 2.7424 | 2.7429 | 2.7403 | 2.7421 | 386 | 39.92% | 0 | 60.08% | Sample 6 | 967 | 581 | 21936.6 | 2.7421
7 | Sample 7 | 1882 | 613 | 614 | 613 | 614 | 614 | 613.6 | 23144 | 23157 | 23150 | 23156 | 23166 | 23154.6 | 2.893 | 2.8946 | 2.8937 | 2.8945 | 2.8958 | 2.8943 | 1268.4 | 67.4% | 0.4899 | 32.6% | Sample 7 | 1882 | 613.6 | 23154.6 | 2.8943
8 | Sample 8 | 2242 | 647 | 646 | 647 | 647 | 647 | 646.8 | 24403 | 24389 | 24404 | 24397 | 24408 | 24400.2 | 3.0504 | 3.0486 | 3.0505 | 3.0496 | 3.051 | 3.05 | 1595.2 | 71.15% | 0.4 | 28.85% | Sample 8 | 2242 | 646.8 | 24400.2 | 3.05
9 | Sample 9 | 2742 | 655 | 656 | 656 | 656 | 656 | 655.8 | 24730 | 24738 | 24739 | 24745 | 24738 | 24738 | 3.0912 | 3.0923 | 3.0924 | 3.0931 | 3.0923 | 3.0923 | 2086.2 | 76.08% | 0.4 | 23.92% | Sample 9 | 2742 | 655.8 | 24738 | 3.0923
10 | Sample 10 | 3407 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 25722 | 25720 | 25723 | 25732 | 25746 | 25728.6 | 3.2153 | 3.215 | 3.2154 | 3.2165 | 3.2183 | 3.2161 | 2725 | 79.98% | 0 | 20.02% | Sample 10 | 3407 | 682 | 25728.6 | 3.2161
11 | Sample 11 | 2628 | 652 | 652 | 652 | 653 | 653 | 652.4 | 24618 | 24617 | 24616 | 24626 | 24642 | 24623.8 | 3.0773 | 3.0771 | 3.077 | 3.0782 | 3.0803 | 3.078 | 1975.6 | 75.18% | 0.4899 | 24.82% | Sample 11 | 2628 | 652.4 | 24623.8 | 3.078
12 | Sample 12 | 3480 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 25971 | 25981 | 25963 | 25974 | 25946 | 25967 | 3.2464 | 3.2476 | 3.2454 | 3.2468 | 3.2432 | 3.2459 | 2792 | 80.23% | 0 | 19.77% | Sample 12 | 3480 | 688 | 25967 | 3.2459
13 | Sample 13 | 4357 | 699 | 700 | 699 | 700 | 700 | 699.6 | 26366 | 26401 | 26390 | 26406 | 26398 | 26392.2 | 3.2957 | 3.3001 | 3.2987 | 3.3008 | 3.2998 | 3.299 | 3657.4 | 83.94% | 0.4899 | 16.06% | Sample 13 | 4357 | 699.6 | 26392.2 | 3.299
14 | Sample 14 | 4452 | 701 | 700 | 701 | 701 | 701 | 700.8 | 26442 | 26431 | 26448 | 26436 | 26456 | 26442.6 | 3.3052 | 3.3039 | 3.306 | 3.3045 | 3.307 | 3.3053 | 3751.2 | 84.26% | 0.4 | 15.74% | Sample 14 | 4452 | 700.8 | 26442.6 | 3.3053
15 | Sample 15 | 5271 | 714 | 714 | 714 | 713 | 713 | 713.6 | 26957 | 26925 | 26947 | 26910 | 26908 | 26929.4 | 3.3696 | 3.3656 | 3.3684 | 3.3637 | 3.3635 | 3.3662 | 4557.4 | 86.46% | 0.4899 | 13.54% | Sample 15 | 5271 | 713.6 | 26929.4 | 3.3662
16 | Sample 16 | 7278 | 731 | 730 | 731 | 731 | 731 | 730.8 | 27596 | 27558 | 27597 | 27594 | 27587 | 27586.4 | 3.4495 | 3.4448 | 3.4496 | 3.4492 | 3.4484 | 3.4483 | 6547.2 | 89.96% | 0.4 | 10.04% | Sample 16 | 7278 | 730.8 | 27586.4 | 3.4483
17 | Sample 17 | 7222 | 730 | 730 | 730 | 730 | 731 | 730.2 | 27542 | 27542 | 27530 | 27543 | 27585 | 27548.4 | 3.4427 | 3.4427 | 3.4413 | 3.4429 | 3.4484 | 3.4436 | 6491.8 | 89.89% | 0.4 | 10.11% | Sample 17 | 7222 | 730.2 | 27548.4 | 3.4436
18 | Sample 18 | 7111 | 729 | 729 | 728 | 729 | 729 | 728.8 | 27552 | 27528 | 27474 | 27518 | 27508 | 27516 | 3.4402 | 3.441 | 3.4343 | 3.4397 | 3.4385 | 3.4387 | 6382.2 | 89.75% | 0.4 | 10.25% | Sample 18 | 7111 | 728.8 | 27516 | 3.4387
19 | Sample 19 | 7389 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 27666 | 27665 | 27656 | 27663 | 27679 | 27665.8 | 3.4583 | 3.4581 | 3.457 | 3.4579 | 3.4599 | 3.4582 | 6656 | 90.08% | 0 | 9.92% | Sample 19 | 7389 | 733 | 27665.8 | 3.4582
20 | Sample 20 | 6667 | 721 | 722 | 723 | 722 | 723 | 722.2 | 27213 | 27260 | 27267 | 27256 | 27294 | 27258 | 3.4016 | 3.4075 | 3.4084 | 3.407 | 3.4118 | 3.4073 | 5944.8 | 89.17% | 0.74833 | 10.83% | Sample 20 | 6667 | 722.2 | 27258 | 3.4073
21 | Sample 21 | 8688 | 739 | 738 | 739 | 739 | 739 | 738.8 | 27875 | 27862 | 27871 | 27870 | 27873 | 27870.2 | 3.4844 | 3.4827 | 3.4839 | 3.4838 | 3.4841 | 3.4838 | 7949.2 | 91.5% | 0.4 | 8.504% | Sample 21 | 8688 | 738.8 | 27870.2 | 3.4838
22 | Sample 22 | 9143 | 742 | 741 | 741 | 742 | 741 | 741.4 | 27982 | 27980 | 27981 | 27982 | 27954 | 27975.8 | 3.4978 | 3.4975 | 3.4976 | 3.4978 | 3.4943 | 3.497 | 8401.6 | 91.89% | 0.4899 | 8.109% | Sample 22 | 9143 | 741.4 | 27975.8 | 3.497
23 | Sample 23 | 8875 | 739 | 739 | 740 | 739 | 740 | 739.4 | 27899 | 27899 | 27908 | 27905 | 27915 | 27905.2 | 3.4874 | 3.4874 | 3.4885 | 3.4881 | 3.4894 | 3.4882 | 8135.6 | 91.67% | 0.4899 | 8.331% | Sample 23 | 8875 | 739.4 | 27905.2 | 3.4882
24 | Sample 24 | 9500 | 742 | 742 | 743 | 743 | 743 | 742.6 | 27985 | 27999 | 28031 | 28036 | 28034 | 28017 | 3.4981 | 3.4999 | 3.5039 | 3.5045 | 3.5043 | 3.5021 | 8757.4 | 92.18% | 0.4899 | 7.817% | Sample 24 | 9500 | 742.6 | 28017 | 3.5021
25 | Sample 25 | 11200 | 744 | 745 | 743 | 745 | 745 | 744.4 | 28094 | 28111 | 28056 | 28112 | 28116 | 28097.8 | 3.5117 | 3.5139 | 3.507 | 3.514 | 3.5145 | 3.5122 | 10455.6 | 93.35% | 0.8 | 6.646% | Sample 25 | 11200 | 744.4 | 28097.8 | 3.5122
26 | Sample 26 | 10200 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 28071 | 28088 | 28084 | 28059 | 28078 | 28076 | 3.5089 | 3.511 | 3.5105 | 3.5074 | 3.5097 | 3.5095 | 9456 | 92.71% | 0 | 7.294% | Sample 26 | 10200 | 744 | 28076 | 3.5095
27 | Sample 27 | 14000 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 28147 | 28155 | 28147 | 28141 | 28138 | 28145.6 | 3.5184 | 3.5194 | 3.5184 | 3.5176 | 3.5173 | 3.5182 | 13254 | 94.67% | 0 | 5.329% | Sample 27 | 14000 | 746 | 28145.6 | 3.5182
28 | Sample 28 | 16800 | 747 | 748 | 748 | 749 | 748 | 748 | 28197 | 28222 | 28225 | 28248 | 28234 | 28225.2 | 3.5246 | 3.5278 | 3.5281 | 3.531 | 3.5292 | 3.5281 | 16052 | 95.55% | 0.63246 | 4.452% | Sample 28 | 16800 | 748 | 28225.2 | 3.5281
29 | Sample 29 | 19800 | 751 | 751 | 750 | 752 | 751 | 751 | 28332 | 28351 | 28285 | 28365 | 28354 | 28337.4 | 3.5415 | 3.5439 | 3.5356 | 3.5456 | 3.5443 | 3.5422 | 19049 | 96.21% | 0.63246 | 3.793% | Sample 29 | 19800 | 751 | 28337.4 | 3.5422
30 | Sample 30 | 21900 | 760 | 760 | 758 | 761 | 761 | 760 | 28685 | 28686 | 28619 | 28705 | 28708 | 28680.6 | 3.5856 | 3.5858 | 3.5774 | 3.5881 | 3.5885 | 3.5851 | 21140 | 96.53% | 1.0954 | 3.47% | Sample 30 | 21900 | 760 | 28680.6 | 3.5851
[21 empty] | 6013.5433 | 75.11% | 0.42587 | 24.89%
Nomor | Sampel Air | Nilai Aktual (ppm) | Sensor | [5 empty] | ADC | [5 empty] | Tegangan
|  |  | Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 | Mean | Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 | Mean | Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 | Mean | Error Absolut | Error Relatif | Repeatibility | Akurasi
1 | Sample 1 | 765 | 757 | 756 | 762 | 767 | 759 | 760.2 | 19326 | 19324 | 19347 | 19370 | 19335 | 19340.4 | 2.4158 | 2.4156 | 2.4184 | 2.4213 | 2.4169 | 2.4176 | 4.8 | 0.6275% | 3.9699 | 99.37%
2 | Sample 2 | 446 | 311 | 310 | 311 | 312 | 312 | 311.2 | 16405 | 16394 | 16403 | 16412 | 16415 | 16405.8 | 2.0507 | 2.0493 | 2.0504 | 2.0516 | 2.0519 | 2.0508 | 134.8 | 30.22% | 0.74833 | 69.78%
3 | Sample 3 | 732 | 717 | 724 | 722 | 725 | 721 | 721.8 | 19148 | 19181 | 19172 | 19186 | 19165 | 19170.4 | 2.3936 | 2.3977 | 2.3966 | 2.3983 | 2.3967 | 2.3966 | 10.2 | 1.393% | 2.7857 | 98.61%
4 | Sample 4 | 924 | 1314 | 1322 | 1334 | 1327 | 1345 | 1328.4 | 21141 | 21162 | 21192 | 21174 | 21219 | 21177.6 | 2.6427 | 2.6453 | 2.6491 | 2.6468 | 2.6525 | 2.6473 | 404.4 | 43.77% | 10.5565 | 56.23%
5 | Sample 5 | 938 | 1322 | 1342 | 1337 | 1349 | 1335 | 1337 | 21285 | 21287 | 21296 | 21290 | 21295 | 21290.6 | 2.6453 | 2.6513 | 2.6498 | 2.6535 | 2.6493 | 2.6499 | 399 | 42.54% | 8.9219 | 57.46%
6 | Sample 6 | 983 | 1534 | 1573 | 1557 | 186 | 1628 | 1295.6 | 21651 | 21734 | 21699 | 21761 | 21847 | 21738.4 | 2.7065 | 2.7168 | 2.7125 | 2.7202 | 2.731 | 2.7174 | 312.6 | 31.8% | 555.6649 | 68.2%
7 | Sample 7 | 2161 | 1916 | 1933 | 1963 | 2014 | 1999 | 1965 | 22382 | 22412 | 22462 | 22547 | 22521 | 22464.8 | 2.7978 | 2.8016 | 2.8078 | 2.8185 | 2.8152 | 2.8082 | 196 | 9.07% | 37.3791 | 90.93%
8 | Sample 8 | 2377 | 2332 | 2415 | 2484 | 2532 | 2591 | 2470.8 | 23028 | 23144 | 23236 | 23299 | 23375 | 23216.4 | 2.8786 | 2.8931 | 2.9046 | 2.9125 | 2.922 | 2.9021 | 93.8 | 3.946% | 90.2738 | 96.05%
9 | Sample 9 | 2869 | 2749 | 2808 | 2865 | 2910 | 3012 | 2868.8 | 23569 | 23639 | 23705 | 23757 | 23870 | 23708 | 2.9462 | 2.955 | 2.9632 | 2.9697 | 2.9838 | 2.9636 | 0.2 | 0.006971% | 89.7405 | 99.99%
10 | Sample 10 | 3580 | 3219 | 3734 | 3867 | 3967 | 4073 | 3772 | 24089 | 24577 | 24692 | 24776 | 24863 | 24599.4 | 3.0112 | 3.0722 | 3.0866 | 3.0971 | 3.108 | 3.075 | 192 | 5.363% | 298.2965 | 94.64%
11 | Sample 11 | 2725 | 2380 | 2673 | 2686 | 2797 | 2865 | 2680.2 | 23096 | 23477 | 23493 | 23627 | 23705 | 23479.6 | 2.8871 | 2.9347 | 2.9367 | 2.9535 | 2.9632 | 2.935 | 44.8 | 1.644% | 166.1318 | 98.36%
12 | Sample 12 | 3567 | 4440 | 4624 | 4732 | 4807 | 4831 | 4686.8 | 25147 | 25280 | 25350 | 254408 | 25424 | 71121.8 | 3.1435 | 3.1601 | 3.1688 | 3.1761 | 3.1781 | 3.1653 | 1119.8 | 31.39% | 142.9257 | 68.61%
13 | Sample 13 | 4452 | 4343 | 4703 | 4785 | 4956 | 5061 | 4769.6 | 25074 | 25336 | 25393 | 25508 | 25577 | 25377.6 | 3.1343 | 3.1671 | 3.1742 | 3.1886 | 3.1972 | 3.1723 | 317.6 | 7.134% | 247.5153 | 92.87%
14 | Sample 14 | 4595 | 4665 | 4924 | 5093 | 5231 | 5306 | 5043.8 | 25309 | 25487 | 25598 | 25686 | 25733 | 25562.6 | 3.1637 | 3.186 | 3.1999 | 3.2109 | 3.2167 | 3.1954 | 448.8 | 9.767% | 229.8064 | 90.23%
15 | Sample 15 | 5458 | 5022 | 5293 | 5450 | 5554 | 5699 | 5403.6 | 25552 | 25725 | 25821 | 25883 | 25968 | 25789.8 | 3.1941 | 3.2157 | 3.2277 | 3.2355 | 3.2461 | 3.2238 | 54.4 | 0.9967% | 232.3296 | 99%
16 | Sample 16 | 7722 | 6573 | 6737 | 7025 | 7178 | 7260 | 6954.6 | 26437 | 26518 | 26656 | 26727 | 26764 | 26620.4 | [5 empty] | #DIV/0! | 767.4 | 9.938% | 261.19 | 90.06%
17 | Sample 17 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | Sample 18 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | Sample 19 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | Sample 20 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | Sample 21 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | Sample 22 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | Sample 23 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | Sample 24 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | Sample 25 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | Sample 26 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | Sample 27 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | Sample 28 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | Sample 29 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | Sample 30 | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## LoRa
| Jarak | RSSI (dBm) | SNR (dB) | Paket Dikirim | Paket Diterima | Packet Loss (%) | Delay (ms)
1 | 0.1
2 | 0.44
3 | 0.78
4 | 1.12
5 | 1.46
6 | 1.8
7 | 2.14
8 | 2.48
9 | 2.82
10 | 3.16
11 | 3.5
12 | 3.84
13 | 4.18
14 | 4.52
15 | 4.86
16 | 5.2
17 | 5.54
18 | 5.88
19 | 6.22
20 | 6.56
21 | 6.9
22 | 7.24
23 | 7.58
24 | 7.92
25 | 8.26
26 | 8.6
27 | 8.94
28 | 9.28
29 | 9.62
30 | 10